## Slide 1
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
Zajištění kvality, efektivity a úspor nákladů prostřednictvím měření, auditu a moderních technologií
Notes: %%TTSVOICE%cs-CZ-Wavenet-A%%TTSVOICE-END% Analýzy stlačeného vzduchu

## Slide 2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Úvod do analýzy stlačeného vzduchu
Co je stlačený vzduch?
Význam analýzy stlačeného vzduchu
Cíle měření stlačeného vzduchu
Měření spotřeby stlačeného vzduchu
Analýza spotřeby a optimalizace
Audit stlačeného vzduchu
Postup auditu a jeho přínosy
Měření kvality stlačeného vzduchu
Normy ISO a jejich význam
Filtrace a odstranění nečistot
Úspory a případové studie
Obsah
Notes: Prezentace vznikla ve spolupráci s laboratoří KVALIFIKACE-VALIDACE. Laboratoř KVALIFIKACE-VALIDACE provádí zkoušky kvality stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573. Více informací o termických procesech naleznete na stránkách: https://kvalifikace-validace.cz/iso-8573-1/

## Slide 3
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
3
Úvod do analýzy stlačeného vzduchu
Výhody pravidelné analýzy
Pravidelná analýza přispívá k prevenci poruch zařízení.
Zvyšuje celkovou spolehlivost výroby.
Cíle analýzy stlačeného vzduchu
Cílem je snížit náklady na výrobu.
Zajištění kvality vzduchu odpovídající přísným požadavkům výrobních procesů.
Analýza parametrů stlačeného vzduchu
Analýza zahrnuje měření parametrů stlačeného vzduchu.
Sledování spotřeby a hodnocení kvality umožňuje efektivní správu systémů.
Význam stlačeného vzduchu
Stlačený vzduch je klíčovým médiem v mnoha výrobních procesech.
Jeho využití je zásadní zejména v odvětvích potravinářství, kosmetiky a farmacie.
Notes: Tato prezentace se zaměřuje na význam stlačeného vzduchu, který je klíčovým médiem v mnoha výrobních procesech, zejména v odvětvích potravinářství, kosmetiky a farmacie. Dále se budeme věnovat analýze parametrů stlačeného vzduchu, která zahrnuje měření a sledování spotřeby i kvality vzduchu, což umožňuje efektivní správu systémů. Hlavními cíli této analýzy jsou snížení nákladů na výrobu a zajištění kvality vzduchu, která odpovídá přísným požadavkům výrobních procesů. Pravidelná analýza navíc pomáhá předcházet poruchám zařízení a zvyšuje celkovou spolehlivost výroby.

## Slide 4
/
4
Co je stlačený vzduch?
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
Co je stlačený vzduch?
Stlačený vzduch je vzduch, jehož objem byl mechanicky zmenšen pomocí kompresorů, čímž se zvýšil jeho tlak nad úroveň atmosférického vzduchu.
Tento vzduch se využívá jako zdroj energie pro pohon pneumatických zařízení, nástrojů a strojů ve výrobě.
Díky své dostupnosti a jednoduchosti použití je stlačený vzduch nezbytnou součástí mnoha průmyslových systémů, kde zajišťuje efektivní přenos energie a podporuje automatizaci výrobních procesů.
Notes: Stlačený vzduch je vzduch, jehož objem byl mechanicky zmenšen pomocí kompresorů, což způsobuje zvýšení jeho tlaku nad úroveň běžného atmosférického vzduchu. Tento zvýšený tlak umožňuje využití stlačeného vzduchu jako zdroje energie pro pohon různých pneumatických zařízení, nástrojů a strojů ve výrobních procesech. Díky své snadné dostupnosti a jednoduchosti použití je stlačený vzduch klíčovou součástí mnoha průmyslových systémů, kde pomáhá efektivně přenášet energii a podporuje automatizaci výroby.

## Slide 5
Analýza stlačeného vzduchu vede k vyšší efektivitě a spolehlivosti výrobních procesů.
Zvýšení efektivity a spolehlivosti výrobních procesů
Kvalitní stlačený vzduch minimalizuje riziko kontaminace výrobků.
Minimalizace rizika kontaminace výrobků
Pravidelné měření a vyhodnocování pomáhá identifikovat ztráty způsobené netěsnostmi.
Identifikace ztrát způsobených netěsnostmi
Kvalita vzduchu je kritická zejména v citlivých výrobních odvětvích.
Zajištění požadované kvality vzduchu
Analýza stlačeného vzduchu je zásadní pro optimalizaci nákladů na jeho výrobu.
Optimalizace nákladů na výrobu stlačeného vzduchu
Význam analýzy stlačeného vzduchu
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
5
Notes: Analýza stlačeného vzduchu je klíčová pro optimalizaci nákladů na jeho výrobu, což pomáhá snižovat provozní výdaje. Kvalita vzduchu je zvláště důležitá v citlivých výrobních odvětvích, kde může ovlivnit konečný produkt. Pravidelné měření a vyhodnocování umožňuje odhalit ztráty způsobené netěsnostmi, které by jinak zvyšovaly náklady. Kvalitní stlačený vzduch také minimalizuje riziko kontaminace výrobků, což je zásadní pro udržení vysokých standardů kvality. Celkově analýza přispívá ke zvýšení efektivity a spolehlivosti výrobních procesů, což vede k lepším výsledkům a úsporám.

## Slide 6
Cíle měření stlačeného vzduchu
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
6
Data z měření slouží k detailní analýze spotřeby a kvalitativnímu hodnocení, což přispívá ke snížení provozních nákladů.
Analýza spotřeby a kvality
Měření pomáhá optimalizovat nastavení kompresorů pro maximální energetickou efektivitu.
Optimalizace kompresorů
Identifikace netěsností, které mohou způsobovat až 30 % ztrát, je klíčovým cílem měření.
Odhalování netěsností
Měření umožňuje přesné sledování nákladů na výrobu a provoz systému stlačeného vzduchu.
Transparentní sledování nákladů
Tlak, průtok a teplota jsou hlavními veličinami sledovanými při měření stlačeného vzduchu.
Klíčové parametry měření
Notes: Cílem měření stlačeného vzduchu je sledovat klíčové parametry jako tlak, průtok a teplota, které jsou zásadní pro správný provoz systému. Díky měření je možné transparentně sledovat náklady na výrobu a provoz, což pomáhá lépe řídit rozpočet. Důležitou součástí je také odhalování netěsností, které mohou způsobovat až 30 % ztrát, a tím výrazně ovlivňovat efektivitu systému. Měření navíc umožňuje optimalizovat nastavení kompresorů, což vede k maximální energetické efektivitě. Nakonec data z měření slouží k detailní analýze spotřeby a kvalitativnímu hodnocení, což přispívá ke snížení provozních nákladů a zlepšení celkového výkonu systému.

## Slide 7
/
Měření spotřeby stlačeného vzduchu
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
7
Měření spotřeby stlačeného vzduchu je základem pro efektivní řízení.
Pomáhá při optimalizaci systémů stlačeného vzduchu.
Optimalizace systémů
Data jsou zaznamenávána s vysokou frekvencí.
Tento přístup umožňuje detailní analýzy spotřeby a identifikaci potenciálních úspor.
Detailní analýza dat
Instalace měřicích zařízení probíhá bez nutnosti přerušení výroby.
To zajišťuje kontinuitu provozu a minimalizuje dopad na výrobní procesy.
Nepřerušovaná instalace
Spotřeba stlačeného vzduchu se měří přímým průtokovým měřením na přívodním potrubí.
Tato metoda umožňuje získat přesná data i při vysokých průtocích a velkých dimenzích potrubí.
Přesné měření spotřeby
Notes: Na tomto snímku se zaměříme na přesné měření spotřeby stlačeného vzduchu. Spotřeba se měří přímým průtokovým měřením přímo na přívodním potrubí, což umožňuje získat velmi přesná data i při vysokých průtocích a velkých dimenzích potrubí. Důležitou výhodou je, že instalace měřicích zařízení probíhá bez nutnosti přerušení výroby. To znamená, že provoz může pokračovat bez omezení, což minimalizuje dopad na výrobní procesy. Data jsou zaznamenávána s vysokou frekvencí, což umožňuje detailní analýzu spotřeby. Díky tomu lze identifikovat oblasti, kde je možné dosáhnout úspor a zlepšit efektivitu. Celkově je měření spotřeby stlačeného vzduchu klíčové pro efektivní řízení a optimalizaci systémů, což vede k lepšímu využití zdrojů a snížení nákladů.

## Slide 8
/
Analýza spotřeby a optimalizace
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
8
Optimalizační opatření odborníků
Návrhy vedoucí ke zvýšení efektivity.
Snížení provozních nákladů na základě analýz.
25 %
Moderní kompresory s regulací otáček
Snížení energetických nákladů díky regulaci otáček.
Efektivnější využití stlačeného vzduchu.
25 %
Potenciál úspor ve výrobě
Identifikace oblastí s možností snížení nákladů.
Vyhodnocení skutečných potřeb výroby.
25 %
Minimální, maximální a průměrné hodnoty spotřeby
Analýza zahrnuje vizualizaci naměřených dat.
Snadná interpretace díky grafickému zobrazení.
25 %
Notes: Tato analýza spotřeby zahrnuje vizualizaci naměřených dat, což umožňuje snadnou interpretaci díky grafickému zobrazení minimálních, maximálních a průměrných hodnot spotřeby. Dále se zaměřujeme na identifikaci oblastí s potenciálem úspor ve výrobě, kde vyhodnocujeme skutečné potřeby výroby a možnosti snížení nákladů. Použití moderních kompresorů s regulací otáček přináší snížení energetických nákladů a efektivnější využití stlačeného vzduchu. Nakonec odborníci navrhují optimalizační opatření, která vedou ke zvýšení efektivity a dalšímu snížení provozních nákladů na základě provedených analýz. Každá z těchto oblastí představuje přibližně 25 % celkového potenciálu úspor.

## Slide 9
Audit stlačeného vzduchu
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
9
Audit zahrnuje identifikaci úniků, hodnocení stavu rozvodů a zařízení, a kontrolu kvality vzduchu, což přispívá k efektivnímu provozu.
Identifikace úniků a kontrola kvality
Součástí auditu je analýza nákladů na výrobu, měření tlaků a spotřeby, což umožňuje identifikovat oblasti pro zlepšení.
Analýza nákladů a spotřeby
Audit je nezbytný pro udržení optimálního provozu a dlouhodobou spolehlivost systémů stlačeného vzduchu ve výrobních podnicích.
Význam auditu
Cílem auditu je odhalit slabá místa a navrhnout opatření vedoucí k úsporám a zvýšení efektivity.
Cíl auditu
Audit stlačeného vzduchu představuje komplexní posouzení celého systému, zahrnující analýzu nákladů na výrobu, měření tlaků a spotřeby, identifikaci úniků, hodnocení stavu rozvodů a zařízení, a kontrolu kvality vzduchu.
Komplexní posouzení systému
Notes: Audit stlačeného vzduchu představuje komplexní posouzení celého systému. Zahrnuje analýzu nákladů na výrobu, měření tlaků a spotřeby, identifikaci úniků, hodnocení stavu rozvodů a zařízení, a také kontrolu kvality vzduchu. Cílem auditu je odhalit slabá místa v systému a navrhnout opatření, která povedou k úsporám a zvýšení efektivity provozu. Audit je velmi důležitý pro udržení optimálního provozu a dlouhodobou spolehlivost systémů stlačeného vzduchu, zejména ve výrobních podnicích. Součástí auditu je detailní analýza nákladů na výrobu a měření tlaků a spotřeby, což pomáhá identifikovat oblasti, kde je možné systém zlepšit. Dále audit zahrnuje identifikaci úniků, hodnocení stavu rozvodů a zařízení a kontrolu kvality vzduchu, což vše přispívá k efektivnímu a spolehlivému provozu celého systému.

## Slide 10
Postup auditu a jeho přínosy
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
10
Výsledkem je dlouhodobé snížení provozních nákladů a zvýšení spolehlivosti výroby.
Dlouhodobé snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti
Klíčovou součástí je měření stlačeného vzduchu a analýza spotřeby, které umožňují přesné cílení opatření.
Měření stlačeného vzduchu a analýza spotřeby
Na základě získaných dat je vytvořen optimalizační plán, který obsahuje konkrétní doporučení ke snížení nákladů, zlepšení kvality vzduchu a zvýšení celkové efektivity systému.
Vytvoření optimalizačního plánu
Následně probíhá detailní analýza provozu zařízení.
Detailní analýza provozu zařízení
Audit začíná domluvením schůzky se specialistou.
Domluvení schůzky se specialistou
Notes: Postup auditu začíná domluvením schůzky se specialistou, který provede úvodní konzultaci a nastaví další kroky. Následně probíhá detailní analýza provozu zařízení, která umožňuje přesně pochopit aktuální stav a identifikovat oblasti pro zlepšení. Na základě získaných dat je vytvořen optimalizační plán, který obsahuje konkrétní doporučení ke snížení nákladů, zlepšení kvality vzduchu a zvýšení celkové efektivity systému. Klíčovou součástí auditu je měření stlačeného vzduchu a analýza spotřeby, což umožňuje přesné cílení navrhovaných opatření. Celkovým přínosem auditu je dlouhodobé snížení provozních nákladů a zvýšení spolehlivosti výroby, což přispívá k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu provozu.

## Slide 11
01
02
03
04
/
Měření kvality stlačeného vzduchu
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
11
Pravidelné měření kvality je nezbytné pro zajištění spolehlivosti výrobních procesů.
Zajišťuje bezpečnost výrobních procesů.
Význam pravidelného měření
Protokoly, grafy a statistiky dokumentují stav kvality vzduchu.
Slouží jako podklad pro návrh řešení případných problémů.
Dokumentace kvality vzduchu
Měření probíhá odběrem vzorků a fyzickou analýzou všech tří parametrů.
Výstupem jsou protokoly, grafy a statistiky.
Proces měření
Kvalita stlačeného vzduchu se měří certifikovaným měřicím zařízením podle normy ISO 8573-1.
Norma stanovuje limity pro obsah pevných částic, vody a oleje.
Norma ISO 8573-1
Notes: Norma ISO 8573-1 je základním standardem pro měření kvality stlačeného vzduchu. Tato norma stanovuje limity pro obsah pevných částic, vody a oleje ve stlačeném vzduchu, které musí být dodrženy pro zajištění správné kvality. Proces měření zahrnuje odběr vzorků a fyzickou analýzu všech tří parametrů – pevných částic, vody a oleje. Výsledkem jsou protokoly, grafy a statistiky, které detailně dokumentují kvalitu vzduchu. Dokumentace kvality vzduchu, tedy protokoly, grafy a statistiky, slouží jako důležitý podklad pro identifikaci a návrh řešení případných problémů s kvalitou vzduchu. Pravidelné měření kvality stlačeného vzduchu je nezbytné pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti výrobních procesů. Díky tomu můžeme předcházet poruchám a zajistit optimální provoz zařízení.

## Slide 12
/
Normy ISO a jejich význam
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
12
Norma je nezbytná pro odvětví, kde je kvalita stlačeného vzduchu kritická.
Zajišťuje ochranu výrobků a zařízení před kontaminací.
Význam pro citlivé odvětví
Dodržování normy je klíčové pro zajištění bezpečnosti, kvality a efektivity výroby.
Podporuje splnění legislativních a certifikačních požadavků.
Klíčová role normy
Norma stanovuje limity pro obsah pevných částic, vody a oleje.
Pomáhá minimalizovat riziko kontaminace výrobků a poškození zařízení.
Stanovení limitů
Definice normy ISO 8573-1
Norma ISO 8573-1 definuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu.
Je zásadní pro odvětví potravinářství, kosmetiky, farmacie a dalších citlivých výrob.
Notes: Norma ISO 8573-1 definuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu, což je zásadní zejména pro odvětví jako potravinářství, kosmetika nebo farmacie, kde je kvalita vzduchu klíčová pro bezpečnost výrobků. Tato norma stanovuje limity pro obsah pevných částic, vody a oleje ve stlačeném vzduchu, čímž pomáhá minimalizovat riziko kontaminace výrobků a zároveň chrání zařízení před poškozením. Dodržování této normy je proto klíčové nejen pro zajištění bezpečnosti a kvality výroby, ale také pro splnění legislativních a certifikačních požadavků. Pro citlivá odvětví je norma nezbytná, protože zajišťuje ochranu jak výrobků, tak i výrobních zařízení před nežádoucí kontaminací.

## Slide 13
Filtrace a odstranění nečistot
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
13
Použití vhodných filtrů a odlučovačů zajišťuje stabilní provoz a snižuje náklady spojené s opravami a údržbou.
Stabilní provoz a úspora nákladů
Použití vhodných filtrů a odlučovačů prodlužuje životnost zařízení.
Prodloužení životnosti zařízení
Moderní technologie umožňují v jednom zařízení kombinovat odstranění všech těchto nečistot podle normy ISO 8573, čímž se minimalizuje riziko kontaminace a poškození výrobních zařízení.
Moderní technologie pro odstranění nečistot
Význam filtrace a odstranění nečistot
Efektivní filtrace a odstranění kondenzátu, oleje a pevných částic jsou nezbytné pro udržení vysoké kvality stlačeného vzduchu.
Notes: Filtrace a odstranění nečistot jsou klíčové pro udržení vysoké kvality stlačeného vzduchu. Efektivní odstranění kondenzátu, oleje a pevných částic zabraňuje kontaminaci a zajišťuje správnou funkci zařízení. Moderní technologie umožňují kombinovat odstranění všech těchto nečistot v jednom zařízení podle normy ISO 8573, což minimalizuje riziko poškození výrobních zařízení. Použití vhodných filtrů a odlučovačů nejen prodlužuje životnost zařízení, ale také zajišťuje stabilní provoz a snižuje náklady na opravy a údržbu. Tím se dosahuje vyšší efektivity a spolehlivosti celého systému.

## Slide 14
/
Komplexní analýza a optimalizace stlačeného vzduchu ve výrobních procesech
14
Investice do analýzy a optimalizace systémů stlačeného vzduchu se dlouhodobě vyplatí.
Přináší významné provozní úspory.
Dlouhodobé výhody investic
Případové studie ukazují, že implementace moderních kompresorů s regulací otáček vedla ke snížení nákladů na energii až o 20 %.
Efektivní filtrace přispívá k dosažení těchto úspor.
Moderní technologie kompresorů
Pro dosažení úspor nákladů na výrobu stlačeného vzduchu je klíčové zavést pravidelnou analýzu spotřeby a kvality vzduchu.
Odhalování netěsností a optimalizace provozu kompresorů jsou nezbytné kroky.
Analýza spotřeby a kvality vzduchu
Úspory a případové studie
Notes: V této části prezentace se zaměříme na úspory a případové studie týkající se výroby stlačeného vzduchu. Nejprve je důležité pravidelně analyzovat spotřebu a kvalitu vzduchu, protože to je klíčové pro dosažení úspor nákladů. Identifikace netěsností a optimalizace provozu kompresorů jsou nezbytné kroky, které pomáhají snížit zbytečné výdaje. Dále se podíváme na moderní technologie kompresorů. Případové studie ukazují, že zavedení kompresorů s regulací otáček může snížit náklady na energii až o 20 %. Kromě toho efektivní filtrace také přispívá k dosažení těchto úspor. Nakonec je třeba zdůraznit, že investice do analýzy a optimalizace systémů stlačeného vzduchu se dlouhodobě vyplatí a přináší významné provozní úspory, což podporuje udržitelnost a efektivitu provozu.